### 附件2、 电梯易损件清单

| 序号 | 名称 | 装配部位 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防开关 | 操作系统 | 只 |  |
| 2 | 操纵箱钩子锁 | 操作系统 | 付 |  |
| 3 | 限速器开关 | 机房 | 只 |  |
| 4 | 转换开关 | 机房 | 只 |  |
| 5 | 急停按钮 | 机房底坑 | 只 |  |
| 6 | 底坑照明开关 | 底坑 | 只 |  |
| 7 | 底坑急停开关 | 底坑 | 只 |  |
| 8 | 轿顶检修开关 | 轿顶 | 只 |  |
| 9 | 轿顶急停开关 | 轿顶 | 只 |  |
| 10 | 轿顶检修按钮 | 轿顶 | 只 |  |
| 11 | 应急照明灯 | 轿顶 | 只 |  |
| 12 | 轿顶照明灯 | led | 支 |  |
| 13 | 轿顶照明灯 | 日光灯 | 支 |  |
| 14 | 轿顶照明灯 | 圆型灯 | 支 |  |
| 15 | 轿顶照明灯 | 节能灯 | 支 |  |
| 16 | 井道照明灯 | 船型防爆灯 | 套 |  |
| 17 | 井道随行灯 | 井道 | 只 |  |
| 18 | 涨紧轮开关 | 井道 | 只 |  |
| 19 | 限速器开关 | 井道 | 只 |  |
| 20 | 极限开关 | 井道 | 只 |  |
| 21 | LX28行程开关 | 井道 | 只 |  |
| 22 | LX29行程开关 | 井道 | 只 |  |
| 23 | 双稳开关 | 井道 | 只 |  |
| 24 | UKS开关 | 井道 | 只 |  |
| 25 | 欧姆龙称重开关 | 井道 | 只 |  |
| 26 | 被动门开关 | 轿门、厅门 | 只 |  |
| 27 | 161门锁触点 | 轿门、厅门 | 只 |  |
| 28 | ZSK电门锁 | 厅外 | 付 |  |
| 29 | 三角锁 | 电梯厅门 | 只 |  |
| 30 | 提刀块 | 自动门 | 块 |  |
| 31 | 凹橡皮条 | 轿门、厅门 | 条 |  |
| 32 | 凸橡皮条 | 轿门、厅门 | 条 |  |
| 33 | 坦克链 | 轿门、厅门 | 条 |  |
| 34 | 圆型油杯 | 井道 | 只 |  |
| 35 | 方型油杯 | 井道 | 只 |  |
| 36 | 三菱门滑块 | 轿门、厅门 | 块 |  |
| 37 | 尼龙门滑块 | 轿门、厅门 | 块 |  |
| 38 | 厅门钢丝绳滑轮 | 轿门、厅门 | 只 |  |
| 39 | 轿门挂轮 | 轿门、厅门 | 只 |  |
| 40 | 门机三角皮带 | 自动门系统 | 条 |  |
| 41 | 门机电阻 | 自动门系统 | 只 |  |
| 42 | 靴衬 | 井道 | 块 |  |
| 43 | 对重靴衬 | 井道 | 只 |  |
| 44 | 永磁感应器 | 井道 | 只 |  |
| 45 | 积油盒 | 井道 | 只 |  |
| 46 | 机油 | 井道 | 升 |  |
| 47 | 黄油 | 井道 | 包 |  |
| 48 | 轴衬 | 安全钳操纵装置 | 只 |  |
| 49 | 衬套 | 安全钳开关 | 只 |  |
| 50 | 密封圈 | 油压缓冲器 | 套 |  |

备注：

1、清单内需更换的易损配件，由中标人免费更换，费用已包含在投标总价内，院方不另行支付任何费用

2、易损件清单以外主要配件更换，由中标人负责更换，主要配件价格和人工费用另行协商确定。