浙江交通技师学院

机械实训车间环境改造项目报价单

- 需搬迁安装调试设备

| 实训室 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械实训中心 | CAK6150B | 1 | 台 |  |  |
|  | CK600 | 2 | 台 |  |  |
|  | 加工中心VCL850 | 1 | 台 |  |  |
|  | 机器人配气泵 | 2 | 台 |  |  |
|  | CH7520 | 1 | 台 |  |  |
|  | 压力机 | 1 | 台 |  |  |
|  | 注塑机LS1080F | 2 | 台 |  |  |
|  | 磨床KGS-618M带吸尘器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 万能外圆磨床MW1420B | 1 | 台 |  |  |
|  | 砂轮机 | 1 | 台 |  |  |
|  | 刨床BC6063 | 3 | 台 |  |  |
|  | 立式炮塔铣床 | 2 | 台 |  |  |
|  | 普车 | 13 | 台 |  |  |
|  | 锯床 | 2 | 台 |  |  |
| 本项合计 |  |  |  |  |  |

二、机械实训中心需环境改造

| 序号 | 项目 | 品名/规格 | 参考数量 | 单位 | 备注 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面清除 | \ | 185 | ㎡ | 清除墙体墙皮 打磨 |  |  |
| 2 | 墙面基层处理 | 立邦 | 100 | ㎡ | 1、刷墙宝一遍、石膏粉找平，粘接粉堵缝、贴绷带白布。 2、局部石膏粉找平批腻子，修阴阳角。 3、墙高超过2800MM以外部分及斜顶、尖顶等异形部分单独收费。 |  |  |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 立邦 光辉 | 230 | ㎡ | 1、滚涂底漆一遍、滚涂面漆二遍 2、 彩色乳胶漆、白色乳胶漆混合使用 |  |  |
| 4 | 轻钢龙骨隔墙 | \ | 85.00 | ㎡ | 80*80方钢管骨架0.8mm厚杰科75系麻点竖向 8mm石膏板饰面 刷防火涂料基层磷化钉固定 |  |  |
| 5 | 轻钢龙骨柱子 | 600*600*4700 | 3 | 个 | 80*80方钢管骨架0.8mm厚杰科75系麻点竖向 8mm石膏板饰面 刷防火涂料基层磷化钉固定 |  |  |
| 6 | 玻璃隔墙 | 高 1500 | 130 | ㎡ | 8mm钢化玻璃+铝合金框架（厚度1.2mm）+固定钢架 |  |  |
| 7 | 玻璃隔墙安装 | \ | 130 | ㎡ | 安装调试 人工 运输 |  |  |
| 8 | 油画布打印（墙贴） | 12760*3000 | 38 | ㎡ | 油画布+uv打印+安装+水性胶水辅材 |  |  |
| 9 | 立柱文化展示制作 | 立邦漆 | 7 | 根 | 1、滚涂底漆一遍、滚涂面漆二遍 2、彩色乳胶漆 |  |  |
| 10 | pvc海报板 | 1500*1300 | 3 | 块 | 雪弗板+高清写真+安装辅材 |  |  |
| 11 | 文化区域展示柜制作 | 1200*600 600*600 | 3.00 | 个 | 木龙骨结构白瓷烤漆工艺 |  |  |
| 12 | 玻璃文化图案定制 | 高1500 | 131.00 | ㎡ | 透明pvc+打印+安装+水性胶水辅材 |  |  |
| 13 | 二楼 墙面乳胶漆 | 立邦 光辉 | 350.00 | ㎡ | 1、滚涂底漆一遍、滚涂面漆二遍 2、彩色乳胶漆、白色乳胶漆混合使用 （局部彩色乳胶漆） |  |  |
| 14 | 二楼 文化墙制作 | 1000*2000 | 8.00 | 个 | kt板+高清写真 |  |  |
| 本项合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 机械实训中心需设备搬迁安装调试施工及耗材

| 品名 | 规格 | 参考数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中策电缆 | 3×16+2×10 | 60.00 | M |  |  |
| 中策电缆 | 5×6 | 120.00 | M |  |  |
| 地沟 | 10公分宽 10公分深 | 150.00 | M |  |  |
| 环氧地坪 | （地沟上面） | 150.00 | M |  |  |
| 电控柜 | （正泰电气配件） | 3.00 | 台 |  |  |
| 气管 | PU软管8×10 | 1.00 | 卷 |  |  |
| 本项合计 |  |  |  |  |  |

以上三项总计（大写）：

报价单位（盖章）：

年    月    日