采 购 询 价 单

浙江交通技师学院需进行如下设备采购，望贵公司于2015年22日上午9：00时前（询价截止时间）将本询价单密封提交给我单位综合楼202监察室，我学院的地址在金华市金东区望府街1158号。

| 项 目 名 称 | 技术参数、规格、型号 | 单位 | 数量 | 送达地点 | 需求时间 | 实际报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 阳光厨房设备 | 详见附件 | 批 | 1 | 浙江交通技师学院综合楼202监察室 | 合同签订后20天 | 详见附件 |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位：浙江交通技师学院 技术咨询：胡老师 联系电话：82173825 15888991898 业务咨询：周老师 联系电话：82173815 13655797626 2015年 12月11日 |  |  |  |  |  | 供货商（盖章） 供货商联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |

注：1、本询价单是采购单位最终确定供货商的主要依据，由采购单位和供货商共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖单位公章。★另：每页均须加盖单位公章。

2、供货商需填写“每单项单价、小计、合计、总价、联系人、联系电话、日期”等，带★号为强制满足条款。

3、供货商如未将本询价单在询价截止时间（2015年12月22 日上午9:00时前）提交给采购单位指定地点，视同自动放弃参与本次供货的权力。

4、供货商请注意：询价文件开启时间：2015年12月22日上午9:00时。由学院招投标小组和使用部门人员对各供货商提供的报价单进行开标，是否满足本项目需求清单所标明品牌、规格、型号及报价是主要依据，本项目最高限价：叁万元（30000.00元），报价为包干价，包括设备费、人工费、安装费、材料费、上楼费、运输费、清洁费、垃圾外运及税金等全部费用，总价高于最高限价的报价为无效报价。

5、服务要求：中标方确定后，需在3个工作日内签订合同，同时缴纳合同价的10%作为履约保证金，合同生效后20日内将上述清单所列设备免费送至浙江交通技师学院指定地点并安装完毕，以上设备保修时间上门二年，在保修期内除人为损坏中标人应全部免费保修。中标人所供设备在质保期内出现故障，必须在接到采购人通知后4小时内到场，24小时内解决问题。

6、付款方式：所有设备安装、调试完成，经采购人验收合格后7个工作日内支付合同价100%的货款。同时无息退还5%履约保证金，另5%履约保证金转为质量保证金，保修期满后无质量问题再无息退还。

附件：

阳光厨房设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路录像机 | 海康 | ★可接入带宽不小于160Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像，并支持1200W高清网络视频的接入、存储以及解码显示； 支持1路HDMI、1路VGA输出，支持4K输出显示，HDMI或VGA接口可输出不同图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作； 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、声强突变、图像虚焦、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； 支持浓缩播放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能侦测功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放； 支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； ★支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑； ★可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件； 支持双系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频； 支持2个SATA接口，支持硬盘热插拔和休眠； 支持1个USB2.0，1个USB3.0接口； 支持1个千兆以太网口； 支持4路报警输入，1路报警输出接口； | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 监控专用硬盘 | 西数 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 高清半球摄像机 | 海康 | 具有300万像素CMOS传感器； 支持自动变焦、自动光圈。（公安部型式检验报告证明）； 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦； 最大分辨率2048x1536。（公安部型式检验报告证明）； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； ★最低照度彩色：0.002 lx，黑白：0.0002 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； ★红外补光距离不小于100米。（公安部型式检验报告证明）； ★需支持三码流技术，支持主码流2048x1536@50fps，第三码流2048x1536@25fps，子码流704x576@25fps同时输出。（公安部型式检验报告证明）； 在2048x1536@25fps下，码率设定为2Mbps，网口输出，清晰度不小于1400TVL。（公安部型式检验报告证明）； 在分辨率2048x1536@30fps，码流3Mbps时，延时不大于130ms。（公安部型式检验报告证明）； 信噪比不小于54dB。（公安部型式检验报告证明）； 需具120dB宽动态； 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）； 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、视频水印、走廊模式、SVC等功能。（公安部型式检验报告证明）； 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）； ★需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明）； 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）； 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV。通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； | 台 | 9 |  |  |  |
| 4 | 8口交换机 | TP-LINK | 8个10/100/1000M自适应RJ45端口 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式 桌面型壳体，即插即用，无需管理 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 9U墙柜 | 国产 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 电视机支架 | 国产 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | HDMI线 | 秋叶原 | 20米 | 条 | 2 |  |  |  |
| 8 | 超五类网线 | 春天 |  | 米 | 300 |  |  |  |
| 9 | 电源线 | 春天 | 2*1.0 | 米 | 300 |  |  |  |
| 10 | 阻燃管 | 国产 |  | 米 | 300 |  |  |  |
| 11 | 电源 | 国产 | 20A | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 13 | 安装布线调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报报价单位（盖章）：