浙江交通技师学院

灯光球场LED灯改造项目询价单

浙江交通技师学院（以下简称“采购人”）灯光球场LED灯改造项目，拟通过校内招标的形式确定中标人，欢迎符合投标人资格要求的供应商参加投标。具体事宜说明如下。

一、对投标人资格要求

（一）具有独立承担民事责任能力的独立法人企业；

（二）具有城市及道路照明专业承包资质。

二、项目概况

采购人灯光球场照明灯，共计36盏，需将其改造成LED灯。

三、主要施工内容与要求

（一）主要施工内容

拆除旧灯、安装新LED灯、每盏灯的线路检修、每个灯杆检修孔盖板制作及安装、每个灯杆检修孔内安装空气开关、检修孔内空气开关到灯的电线更换、垃圾清运等。

★（二）施工要求

1、拆除旧灯、安装新LED灯，旧灯拆除后，需将其运至采购人指定地点。

2、对每盏灯的线路进行检修，确保每盏灯都能正常照明，内容包含布线及布线所需的所有材料、辅材、人工、破地、破地后复原等内容。

3、有部分灯杆的检修孔盖板缺少或脱落，应对其进行制作，表面喷涂与原灯杆相同颜色的防锈漆后安装完成。

4、在所有灯杆检修孔内安装空气开关。

5、对检修孔内空气开关至LED灯座连接电线进行更换，标准为国标2.5平方毫米线。

6、施工完成后施工现场垃圾清运。

7、以上内容为强制满足条件。

四、数量、技术参数及其他要求

| 序号 | 采购内容 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯具 | 实际功率： 185W≤200W≤240 W 功率因素： 0.95 参考尺寸： 766*304*128 光 效： 100LM/W 色 温： 4500K LED光源推荐品牌：台湾晶元，普瑞，科瑞 电源推荐品牌：明伟，茂硕，英菲特 防水等级： IP65 输入电压： AC85-265V 灯罩外壳采用铝压铸材料，表面打磨喷塑处理 | 36套 |
| 2 | 其他内容 | 包含拆除旧灯、安装新LED灯费用、高空作业费、人工费、每盏灯的线路检修、每个灯杆检修孔盖板制作及安装、每个灯杆检修孔内安装空气开关、检修孔内空气开关到灯罩电线更换、辅材费用、垃圾清运、税金等所有内容 | 1项 |

备注：LED灯尺寸仅供参考，实物以投标时提供的样品为准。

五、工期

合同签订后，在采购人寒假期间完成所有LED灯安装（因采购人原因除外）。

六、最高限价及报价要求

本项目为交钥匙工程，以包总价的形式，最高限价为人民币玖万伍仟元整（95000.00元），总金额超过95000.00元的报价为无效报价。报价包含：拆除旧灯、安装新LED灯费用、高空作业费、人工费、每盏灯的线路检修、每个灯杆检修孔盖板制作及安装、每个灯杆检修孔内安装空气开关、检修孔内空气开关到灯罩电线更换、辅材费用、垃圾清运、税金等所有内容所有费用。

七、履约保证金

中标人确定后，在签订合同前需向采购人交纳合同总金额10%的履约保证金。

八、服务要求

本项目质保时间三年（验收合格之日起算），在质保期内除人为损坏中标人应全部免费保修。中标人所供设备出现故障，必须在接到采购人通知后8小时内到场，24小时内解决问题。质保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件、维修人员差旅等各项费用均由中标人承担。质保期外出现故障中标人亦应负责上门维修，响应时间与质保期内相同，但造成的费用由采购人承担，费用双方协商确定。

九、工程结算与付款方式

（一）本项目以包总价的形式结算；

（二）项目全部完工并经采购人验收合格后，采购人在15个工作日之内支付至合同款的95%，同时无息退回履约保证金，另合同款的5%作为质保金，三年后如无质量问题无息退回。

十、询价程序

（一）各投标人于即日起至2015年12月28日下午四时前，携带营业执照副本原件和加盖公章的营业执照副本复印件，到浙江交通技师学院综合楼110室领取本询价单和报价单样表（后附）。现场由投标人自行勘察，未勘察现场而盲目报价的后果自负。

（二）各投标人填写好报价单后用信封密封加盖单位公章并签名，于2015年12月29日上午9：00 -9:30时将报价单、LED灯样品交至综合楼三楼视频会议室，同时交纳询价保证金3000元整（单独用信封密封并签名加盖单位公章）。

（三）采购人于2015年12月29日上午9：30时开启各投标人的报价单（各投标人不参加），采购人招投标小组根据各投标人的报价、样品，综合考虑后集体讨论确定投标人。

（四）确定为中标人的询价保证金转为履约保证金并足额交纳，项目完工并验收合格后无息退回；其余的当场退回。

十一、合同签订

中标人人确定后，在3个工作日之内与采购人签订施工合同，逾期作为自动放弃，采购人有权没收询价保证金，并另行确定中标人。

十二、其他事项

（一）中标人需文明安装和施工，保证安全，在安装和施工过程中发生的任何事故，一切责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。

（二）安装和施工期间，中标人应妥善保管货物、产品、各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

（三）在项目安装和施工过程中如对采购人的建筑物和设施设备造成损坏的，中标人须负责赔偿或免费修复。

咨询联系人：

技术咨询：胡老师 13505790226  0579-82173831

业务咨询：周老师 13655797626  0579-82173815

浙江交通技师学院

2015年12月21日

附件：

浙江交通技师学院灯光球场LED灯改造项目报价单

| 序号 | 采购内容 | 技术参数（包含品牌型号） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯 |  | 36套 |  |  |
| 2 | 其他内容 | 包含拆除旧灯、安装新LED灯费用、高空作业费、人工费、每盏灯的线路检修、每个灯杆检修孔盖板制作及安装、每个灯杆检修孔内安装空气开关（漏保）、检修孔内空气开关到灯罩电线更换、辅材费用、垃圾清运、税金等所有内容 | 1项 |  |  |
| 3 | 合计金额 | 大写： |  |  |  |

工期：

质保期限：

服务承诺：

其他承诺事项：

（一）我单位施工时，将保证安全，在安装和施工过程中发生的任何事故，一切责任由我单位自行承担。

（二）安装和施工期间，我单位会妥善保管货物、产品、各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，一切责任由我单位自行承担。

（三）在项目安装和施工过程中如对采购人的建筑物和设施设备造成损坏的，我单位保证负责赔偿或免费修复。

报价单位（公章）：

联系人：

2015年12月    日