| 自行车棚电瓶充电桩安装工程报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| 1 | 配线 | 6平方毫米铜芯线套管安装 | 米 | 360 |  |  | 推荐品牌：菊花、蓝天、正泰、六环 |
| 2 | 配线 | 2.5平方毫米铜芯线套管安装 | 米 | 480 |  |  | 推荐品牌：菊花、蓝天、正泰、六环 |
| 3 | 配线 | 普通网线套管安装 | 米 | 150 |  |  | 推荐品牌：菊花、蓝天、正泰 |
| 4 | 配管 | 20PVC线管安装（有铝合金扁管的应安装管内，其他明装） | 米 | 400 |  |  | 推荐品牌：中财、公元、伟星、高丰 |
| 5 | 铝合金扁管安装 | 40×100铝合金扁管，壁厚不小于2.5，安装时两根拼接，包含拼接及固定在车棚内所需要的所有附件和安装费用。（工程量栏目中的数量为两根拼接后的长度） | 米 | 110 | 1 |  | 推荐品牌：凤铝、亚铝、广成 |
| 6 | 投币机安装 | 简要说明： （1）箱体尺寸为：高360*宽260*厚120（单位;MM）; （2）箱体颜色材质：环保绿，冷轧钢板外表抛光处理后喷塑； （3）固定方式：壁挂式； （4）一台投币机带10个插座，分别可以单独投币充电。 包含安装及所有附件，详见样品图（仅供参考）。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 普通插座安装 | 普通2+3孔插座安装,安装在铝合金扁管上。 | 只 | 40 |  |  | 推荐品牌：公牛、正泰、德力西 |
| 8 | 刷卡主机安装 | 联网主机。由浙江正元供货，必须与学院现有一卡通联网，包含安装及所有附件。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 刷卡插座安装 | 刷卡插座安装，安装在铝合金扁管上（由浙江正元供货，必须与学院现有一卡通联网）。 | 只 | 70 |  |  |  |
| 10 | 配电箱 | 不锈钢明装箱，固定安装在车棚内。 | 只 | 3 |  |  |  |
| 12 | 漏保安装 | 40A单相漏保，安装在配电箱内。 | 只 | 6 |  |  | 推荐品牌：公牛、正泰、德力西 |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

工程款合计（大写）：

注：总价超过最高限价75000元的为无效报价，报价品牌在备注栏推荐品牌上选择打钩。

报价人（盖章）：

附图：