求是楼501、502改造成电子电工实验室报价单

| 序号 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面乳胶漆1：原有内墙瓷砖墙面拆除，建筑垃圾清理外运，刮普通腻子找平，乳胶漆两道（含脚手架费用）等。 | m2 | 55.00 |  |  |  |
| 2 | 墙面乳胶漆2：其余墙面乳胶漆两道（含脚手架费用）。 | m2 | 90.00 |  |  |  |
| 3 | 防静电活动地板：木质防静电活动地板楼地面铺设。 | m2 | 137.00 |  |  | 已含龙骨及其所有附件 |
| 4 | 防盗门：空腹双层防盗门安装，门板未做油漆前实际厚度1.0mm，门框未做油漆前实际厚度1.2mm，门框总厚度70mm,含气窗、门套、锁具、五金、配件灌浆等。 | m2 | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢防盗门：实际厚度1.2，包含制作安装，含门框、锁具、五金等。 | m2 | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 百叶窗：百叶窗帘制作安装。 | m2 | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 配管：砖、混凝土结构暗配PVC20电线管。 | m | 260.00 |  |  | 品牌：施展 |
| 8 | 配线：管内穿动力线（铜芯4.0mm2）。 | m | 400.00 |  |  | 品牌：鸿雁 |
| 9 | 配线：管内穿动力线（铜芯6.0mm2）。 | m | 400.00 |  |  |  |
| 10 | 插座：普通插座（暗装） | 个 | 13.00 |  |  | 型号：鸿雁A86Z13A16N |
| 11 | 插座：三相四线插座（暗装） | 个 | 14.00 |  |  | 型号：鸿雁G86Z14-16 |
| 12 | 插座：全铜地插 | 个 | 18.00 |  |  | 型号：鸿雁DDZ128T60 |
| 13 | 配电箱：成套配电箱。包含漏保、空开，用电量约30KVA,三相电。 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 14 | 拆除工程：原有防盗门拆除且原有洞口往东拆除至少70cm，原洞口西边红砖砌回相对应拆除尺寸且新墙加网格布、水泥砂浆粉刷及洞口修复；原有布窗帘及轨道拆除；原有电视机拆除；柜机空调洞打孔（每间各两个）；因拆除和须更改方位及修复的各类开关、插座及电源开关等电气线路相关内容；除原有防盗门、布窗帘和电视机按学校要求搬放到指定位置，其余一切建筑垃圾自行清理外运等。 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 税金（5.26%） |  |  |  |  |  |
| 16 | 合 计 |  |  |  |  |  |

求是楼403、405改造成物理实验室报价单

| 序号 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面乳胶漆：原有墙面乳胶漆两道（含脚手架费用）。 | m2 | 335.00 |  |  |  |
| 2 | 地砖：室内原水泥砂浆楼地面凿毛，建筑垃圾清理外运，水泥砂浆找平，800*800抛光砖（木纹）满铺等所有内容。 | m2 | 120.00 |  |  | 踢脚线同地砖价 |
| 3 | 防盗门：空腹双层防盗门安装，门板未做油漆前实际厚度1.0mm，门框未做油漆前实际厚度1.2mm，门框总厚度70mm,含气窗、门套、锁具、五金、配件灌浆等。 | m2 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 防盗窗：1.0厚(实际厚度）不锈钢防盗窗制作安装。 | m2 | 4.30 |  |  |  |
| 5 | 配管：砖、混凝土结构暗配PVC20电线管。 | m | 110.00 |  |  | 品牌：施展 |
| 6 | 配线：管内穿动力线（铜芯4.0mm2）。 | m | 160.00 |  |  | 品牌：鸿雁 |
| 7 | 配线：管内穿动力线（铜芯6.0mm2）。 | m | 160.00 |  |  |  |
| 8 | 插座：普通插座（暗装） | 个 | 12.00 |  |  | 型号：鸿雁A86Z13A16N |
| 9 | 插座：三相四线插座（暗装） | 个 | 4.00 |  |  | 型号：鸿雁G86Z14-16 |
| 10 | 插座：全铜地插 | 个 | 4.00 |  |  | 型号：鸿雁DDZ128T60 |
| 11 | 配电箱：成套配电箱（含漏保、空开），暗装。用电量约10KVA，三相电。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 布窗帘：布窗帘（深色）制作安装。 | m2 | 35.80 |  |  | 暂定价 |
| 13 | 套装木门（含门套、锁具、五金等）。 | 镗 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 洗手台（包含水池、楼顶水箱接入水源、接出排水管至室外下水管、水龙头、阀门等所有配件） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 柜子：高度900，深度600，长度3200，门板采用镂空杉木百叶窗镶块制作，后壁板采用9mm多层板。其余板材：E1级生态板，侧板18mm，顶板18mm，隔板及门板16mm,包含所有五金配件、优质导轨。活动隔板。 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 拆除工程：旧防盗门拆除及拆除后修补，开门洞及洞口修补；柜机空调洞打孔（每间各两个）；因拆除和须更改方位及修复的各类开关、插座及电源开关等电气线路相关内容；一切建筑垃圾自行清理外运等。 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 税金（5.26%） |  |  |  |  |  |
| 18 | 合 计 |  |  |  |  |  |

备注说明：两项合计超过96000元的为无效报价。

合计工程款（大写）：

报价单位（加盖公章）：                     报价人：

2016年    月    日